ЦЕНОВЫЕ СКИДКИ ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ НАГРУЗКИ

В ЧАСЫ СУТОЧНОГО МАКСИМУМА

И.И. Иванов1, П.П. Петров, С.С. Сидоров2

1Филиал ОАО «СО ЕЭС» - ОДУ Урала, 2ГОУ ВПО «УГТУ–УПИ»

Известно, что характеристики затрат на топливо В(Р) имеют нелинейно возрастающий характер. Удельные затраты при максимальных нагрузках значительно больше, нежели при минимальных. При этом наиболее эффективным с позиции энергосбережения режимом является равномерное во времени электропотребление. Реально, суточный максимум нагрузки более чем вдвое превышает суточный минимум. В то же время действующие в России тарифные системы [1, 2], в том числе и «зонные тарифы» слабо стимулируют потребителя к выравниванию графика нагрузки (ГН).

……………………………..

Изменение дохода

(1)

содержит составляющую , которая отражает возврат тех платежей, которые «проплачены» в основном аукционе. Тогда вторая составляющая  может рассматриваться как премия за ограничение нагрузки.

На рисунке 1  представлено площадками  и , соответственно при относительно большой и малой нагрузке энергосистемы. Нетрудно видеть, что в часы максимальной нагрузки экономический эффект ограничения максимален. Вертикальные площадки соответствуют возвратной части платежей, а горизонтальные – премиальной части.

Рисунок 1 – Экономический эффект ограничения нагрузки

Тариф поощрения (ТП) за ограничение нагрузки целесообразно рассматривать как отношение премии к величине ограничения, поскольку основная оплата производится «по счетчику потребленной электроэнергии» в соответствии с тарифом основного аукциона.

……………………………..

При определенных допущениях в исходной равновесной точке ОП дохода потребителя равен цене электрической энергии . Тогда снижение дохода потребителя (интегральная функция ОП) при ограничении электропотребления на ΔР оценивается величиной

,	(4)

где  - изменение ОП потребителя, соответствующее ΔР.

……………………………..

Пример. Проведён основной аукцион, в результате которого установлена равновесная цена  руб./МВт(ч. ХОП системы и активной нагрузки в рабочей области имеют следующий вид:

, .

Активный потребитель снижает свою нагрузку на ΔР =300 МВт. Результирующие издержки, доход и прибыль участников рынка приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Участники | Р, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребитель | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………..

……………………………..

Список использованных источников

1. Михайлов В.В. Тарифы и режимы электропотребления. М.: Энергоатомиздат, 1986. 
231 с.

2. Яркий Е.В., Пашен С.К., Ткаченко С.Л. Тенденции в тарифной политике зарубежных стран // Энергохозяйство за рубежом. 1980. №5. С. 1-5.

3. Обоскалов В.П. Дифференцированные во времени надбавки и скидки к тарифам за электроэнергию // Известия РАН. Энергетика. 1998. №6. С. 54-62.

……………………………..