Задачи олимпиады ИГЭУ по теоретической и общей электротехнике 2010 года

Задача №1 (10 баллов)

Показания вольтметра электромагнитной системы 120 Вольт

Х1=40 Ом; Х2=80 Ом; R=30 Ом;

Определить показания ваттметра.

Задача №2 (10 баллов)

Ключ kпереходит из положения “2” в положение “1”

на 0,1 сек., затем возвращается в положение “2”

Определить функцию i(t)

Е=100 В; R1=100 кОм; R2=100 Ом; С=10000 мкФ;

Задача №3 (25 баллов)

Uk=Const=U0

U0=25

R1=R2=50Ом

L=0,5Гн

Определить емкость конденсатора C,при которой напряжение на зажимах a,впосле коммутации не будет меняться от времени.

Задача № 4 (15 баллов)

Дано: R1=5Ом; R2=10Ом; R3=5Ом; R4=2,5Ом; R5=5Ом; R6=10Ом;

R7=1,25Ом; E1=40В; E2=50В.

Требуется определить ток в резисторе R7

Задача №5 (15 баллов)

В симметричной трехфазной цепи показания приборов

U=380B;I=13,2A;W1=0;W2=6706,5ВАр; f=50Гц.

Определить параметры R,L,C.

Задача №6 (25 баллов)

Определить показания

вольтметра  V2 электромагнитной системы в цепи синусоидального тока, если действующее значение источника ЭДС Е1=100 В,

показание вольтметра V1=20 В,

а показание ваттметра PW=0 Вт.