| «СОГЛАСОВАНО» Председатель профкома ИГЭУ _______________ Шурыгин М.Н. «____»_________________ 20___ г. | «УТВЕРЖДАЮ» Ректор ИГЭУ _______________ Тарарыкин С.В. «____»_________________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для студентов в лаборатории кафедры БЖД

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая инструкция подлежит обязательному и безусловному выполнению. За нарушение инструкции виновные несут ответственность в административном и судебном порядке в зависимости от характера последствий нарушения.

В лаборатории используется напряжение переменного и постоянного тока до 380 В. При несоблюдении правил по технике безопасности эта величина напряжения представляет серьезную опасность.

1.1. К работе в лаборатории допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, а также инструктаж по охране труда на рабочем месте

1.2. Каждый работающий в лаборатории должен знать и помнить, что в лаборатории он имеет дело с установками и приборами, работающими от электрической сети, т.е. имеет дело с электрическим напряжением, которое при определенных условиях может быть опасным для жизни.

1.3.Студенты должены знать опасные и вредные производственные факторы, присутствующие в учебной лаборатории кафедры БЖД:

– возможность поражения электрическим током;

- повышенная пульсация светового потока;

- ожог на установке по исследованию защиты от теплового излучения;

- воздействие электромагнитных полей  установки по исследованию защиты от электромагнитных полей.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. К занятиям по учебному расписанию группа студентов без преподавателя не допускается.

2.2. Студенты должны привести в порядок свою одежду, работа в верхней одежде не допускается.

2.3. Все студенты должны по методическим пособиям и литературе изучить оборудование, приборы, номинальные данные оборудования, порядок выполнения данной лабораторной работы.

2.4. Получить инструктаж от преподавателя или зав. лабораторией.

2.5. Включать стенд, прибор можно только с разрешения  преподавателя или зав. лабораторией.

2.6. Студенты допускаются к лабораторным работам после ознакомления с настоящими правилами, что должно быть зафиксировано в специальном журнале.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Для обеспечения оптимального состава воздуха на рабочих местах и в помещениях без механической приточной вентиляции и кондиционеров рекомендуется через каждые два академических часа проводить проветривание помещения через открытые форточки, створки окон и дверей в течение 10 минут. В помещениях оснащенных кондиционерами вентиляции, кондиционеры должны работать в течение всего времени использования помещения.

3.2. Перед началом сборки схемы необходимо следить за работой приборов, стендов, состоянием электропроводящей аппаратуры.

3.3. Измерительные приборы и исследуемые аппараты необходимо размещать таким образом, чтобы в процессе выполнения работы была исключена возможность случайного прикосновения к оголенным токоведущим частям.

3.4. Не допускается использование приборов и аппаратов с неисправными зажимами, проводов с поврежденной изоляцией, неисправных реостатов, тумблеров и другого оборудования.

3.5. Сборку схемы необходимо выполнять по возможности без пересечения проводов, без их натяжения и скручивания. Неиспользованные соединительные провода необходимо убрать с рабочего места.

3.6. Запрещается проводить какие-либо операции на главных распределительных щитах, а также за пределами рабочего места.

3.7. Напряжение на схему подают только после разрешения преподавателя, предупредив об этом всех студентов, работающих на данном рабочем месте. При этом рукоятки регуляторов напряжения должны находиться на нулевой отметке.

3.8. Во время лабораторной работы запрещается:

- производить пересоединения в схеме, находящейся под напряжением; прикасаться к оголенным токоведущим частям электрического аппарата;

- включать схему после каких-либо изменений соединений в ней до проверки преподавателем;

-  оставлять без наблюдения эл. схему, находящуюся под напряжением.

3.9. В случае перерыва в работе или прекращения опыта  эл. схему необходимо отключить от сети.

3.10. При обнаружении неисправного оборудования и измерительных приборов, проводов, при появлении специфического запаха перегретой изоляции проводов, дыма, нужно отключить напряжение и немедленно поставить в известность преподавателя. Повторное включение возможно только после выяснения причин ненормальной работы оборудования, устранения неисправности, с разрешения преподавателя.

3.11 Запрещается:

– вскрывать оборудование, находящееся под напряжением;

– прикасаться  к разъемам соединительных кабелей;

– работать во влажной одежде или влажными руками.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Во время работы возможны следующие аварийные ситуации:

– поражение электрическим током;

– пожар (возгорание).

4.2. В случае возникновения аварии и ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям, необходимо:

– выключить стенд, прибор;

– в случае получения травм эвакуировать пострадавшего из зоны аварии;

– немедленно известить о случившемся руководство кафедры и сообщить в отдел главного энергетика (тел.269-721, тел.269-722);

– в случае получения травмы и в зависимости от её тяжести оказать пострадавшему первую медицинскую помощь на месте или немедленно доставить его в медпункт

(тел. 269-761), вызвать скорую помощь;

– в случае возникновения пожара (возгорания) принять меры к его ликвидации, используя имеющиеся противопожарные средства;

– при тушении горящей электропроводки и другого оборудования пользоваться только порошковым огнетушителями;

– осуществить эвакуацию людей из помещения, соблюдая дисциплину, не допуская паники;

– сообщить о пожаре по телефону 01 (мобильный тел.112, добавочный – 1), при этом указать точный адрес, место возникновения пожара, вероятную возможность угрозы людям, сообщить свою фамилию;

– продублировать сообщение о возникновении пожара и поставить в известность руководство университета (тел. 326-448), службу безопасности (тел. 383-707, тел. 269-700),  УОТ и ТБ (тел. 269-756).

4.3. В коридоре этажа имеются пожарные шкафы с огнетушителем ОП-4.

Для приведения в действие огнетушителя необходимо:

- открыть ящик с огнетушителем;

- сорвать с чеки огнетушителя пломбу;

- выдернуть чеку;

- направить сопло огнетушителя в основание пламени и нажать на рычаг.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания работы необходимо отключить напряжение, разобрать схему, привести в порядок рабочее место.

5.2. После окончания работы проинформировать преподавателя о завершении работы

5.3. По окончании работы сообщить преподавателю обо всех недостатках, возникших во время работы.

Зав. кафедрой БЖД                 ____________________    К.В.Чернов

Зав. лабораторией БЖД         ____________________    Ю.В.Ельников

Согласовано:

Зам. начальника УОТ и ТБ      ____________________   Н.Д. Гладилина