## Задание 1-4
Исходные данные для курсовой работы "Расчет тепловой экономичности циклов ПТУ" (Задания №1-3)
Последние три цифры зачетной книжки |  |  | Простой цикл ПТУ |  |  |  |  | Цикл ПТУ с ВПП |  |  |  |  | Регенеративный цикл ПТУ |  | Wэ, МВт
N3 | N4 | N5 | Р0, МПа | t0, оС | Рк, МПа | hoi | hн | tвп=tо , оС | Рвп, МПа | hoiЧВД | hoiЧНД | hн | n | hoi |  | n
0 | 0 | 0 | 10 | 505 | 0.0033 | 0.862 | 0.83 | 505 | 3 | 0.852 | 0.862 | 0.83 | 2 | 0.862 | 100 | 1
Активировать здесь | [15 empty] | #REF! | 0
0.5
[16 empty] | 1 | 0
Для всех вариантов принять одинаковыми КПД механический и генератора hм=0,98, hг=0,99
[16 empty] | 1.1 | 0
В колонках N3, N4 и N5 ставятся последние три цифры номера зачетной книжки.
Обязательно при завершении ввода этих трех цифр выйдите из поля таблицы !
Программа выдает параметры ПТУ и число регенеративных подогревателей n.
|  | Величины данной таблицы и будут исходными данными для простого цикла ПТУ, | [14 empty] | 0
ПТУ с вторичным пароперегревателем и регенеративного цикла ПТУ.
Исходные данные для курсовой работы "Расчет тепловой экономичности теплофикационного цикла ПТУ" (задание № 4)
Последние три цифры зачетной книжки |  |  | Теплофикационный цикл ПТУ
N3 | N4 | N5 | Р0, МПа | t0, оС | Рк, МПа | Рвп=Р1, МПа | tвп=tо , оС | Ртп, МПа | tктп , оС | hoiЧВД | hoiЧНД | D, кг/с | QТП, МВт
0 | 0 | 0 | 10 | 505 | 0.0033 | 3 | 505 | 1.2 | 150 | 0.88 | 0.912 | 230 | 69
Активировать здесь | [13 empty] | #REF!
0.5
1
Схема теплофикационной ПТУ приведена на рисунке
1.1
В колонках N3, N4 и N5 ставятся последние три цифры номера зачетной книжки.
Обязательно при завершении ввода этих трех цифр выйдите из поля таблицы !
Программа выдает параметры теплофикационной ПТУ с вторичным пароперегревателем и регенерацией.
Величины данной таблицы и будут исходными данными для данной схемы ПТУ.

## Задание 5
Исходные данные для курсовой работы "Расчет тепловой экономичности циклов АЭС" (задание № 5)
Последние три цифры зачетной книжки |  |  | Цикл АЭС на насыщенном водяном паре
N3 | N4 | N5 | Р0, МПа | х0 = хс, | Рпп, МПа | Dtпп , оС | Рк, МПа | hoiЧВД | hoiЧНД | Wэ, МВт | n
0 | 0 | 0 | 4 | 0.99 | 0.6 | 14 | 0.0033 | 0.9 | 0.97 | 400 | 1
Активировать здесь
0.5
1
Для всех вариантов принять одинаковыми КПД механический и генератора hм=0,98, hг=0,99
1.1
В колонках N3, N4 и N5 ставятся последние три цифры номера зачетной книжки.
Обязательно при завершении ввода этих трех цифр выйдите из поля таблицы !
Программа выдает параметры ПТУ АЭС на влажном насыщенном водяном паре для ниже предсталенной схемы.
Величины данной таблицы и будут исходными данными для задания 5 курсовой работы "Расчет цикла АЭС ПТУ",
в дальнейшем давление пароперегревателя рпп будет оптимизироваться.